Вопросы РК по курсу

“Электрорадиоизмерения ”

- Классификация видов измерений. Классификация погрешностей измерения. Расчет погрешности однократных измерений.

- Правила определения погрешностей прямых и косвенных, однократных и многократных измерений.

- Методы исключения систематических погрешностей. Точечная и интервальная оценки результатов измерений. Методы электрорадиоизмерений.

- Аналого-цифровой преобразователь временного преобразования.

- Блок-схема и принцип работы электронно-лучевого осциллографа. Технические характеристики осциллографа. Принцип стробоскопического осциллографирования быстротекущих процессов.

- Измерение мощности.

- Измерение частоты методом дискретного счета.

- Методы измерения частоты

- Цифровой метод измерения интервалов времени.

- Анализатор спектра. Измерение коэффициента нелинейных искажений.

- Измерение фазы.